## Plan1
LISTA DE MATERIAIS | QUANTIDADE
Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" | 75 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" | 11 pç
Condulete PVC encaixe tipo C
3/4" | 2 pç
Condulete PVC encaixe tipo E
3/4" | 53 pç
Condulete alum. encaixe tipo C
3/4" sem tampa | 3 pç
Curva Suave de 90º P/ Eletroduto de Encaixe
3/4" | 29 pç
Luva PVC encaixe
3/4" | 29 pç
Elétrica - Acessórios uso geral
Arruela de pressão galvan.
1/4" | 8 pç
Arruela lisa galvan.
1/4" | 901 pç
3/8" | 103 pç
Bucha de nylon
S4 | 58 pç
S6 | 319 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante | 58 pç
4,2x32mm autoatarrachante | 307 pç
4,8x45mm autoatarrachante | 8 pç
6,3x50mm autoatarrachante | 4 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW | 103 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total | 488 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" | 853 pç
3/8" | 103 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm | 103 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) | 103 pç
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
10 mm² | 72,00 m
16 mm² | 49,10 m
2.5 mm² | 2437,70 m
25 mm² | 115,80 m
35 mm² | 80,30 m
4 mm² | 76,60 m
6 mm² | 325,40 m
Elétrica - Caixa de passagem - embutir
Aço pintada (ref Brum)
100x100x80 mm | 2 pç
Elétrica - Caixa de passagem - sobrepor
Adaptador de condulete (ref: Tramontina)
3/4" | 4 pç
Condulete PVC (ref: Tramontina)
4x2" | 4 pç
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função retangular | 1 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples
Interruptor de sobrepor
Interruptor intermediário - 1 tecla | 1 pç
S/ placa
interruptor 1 tecla intermediária | 1 pç
interruptor 1 tecla paralela | 28 pç
interruptor 1 tecla simples | 29 pç
Tampa PVC p/ condulete 3/4"
1 função hexagonal | 4 pç
1 função quadrada | 1 pç
1 função retangular | 54 pç
Tampa alum. p/ condulete 3/4"
1 função retangular | 3 pç
Tomada de sobrepor
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 71 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 2 pç
Elétrica - Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
20 A | 2 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
70 A - 4.5 kA | 2 pç
80 A - 4.5 kA | 2 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
20 A - 4.5 kA | 19 pç
25 A - 4.5 kA | 2 pç
32 A - 4.5 kA | 4 pç
Dispositivo de proteção contra surto
275 V - 40 KA | 8 pç
Elétrica - Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Cruzeta (X) reta 90º
100x50mm chapa 18 | 1 pç
Curva horizontal 45º
100x50mm chapa 18 | 4 pç
Curva horizontal 90º
50x50mm chapa 18 | 4 pç
Eletrocalha perfurada tipo C
100x100mm chapa 18 | 5,40m
100x50mm chapa 18 | 33,82 m
50x50mm chapa 18 | 187,9 m
Suporte vertical
70x81mm | 93 pç
70x96mm | 10 pç
T horizontal 90º
100x50mm chapa 18 | 4 pç
50x50mm chapa 18 | 8 pç
Tala plana perfurada
50mm | 122 pç
Tampa p/ T horizontal 90º
100mm chapa 18 | 4 pç
50mm chapa 18 | 8 pç
Tampa p/ cruzeta reta
100mm chapa 18 | 1 pç
Tampa p/ curva horizontal 45º
100mm chapa 18 | 4 pç
Tampa p/ curva horizontal 90º
50mm chapa 18 | 4 pç
Tampa pressão
100mm chapa 24 | 21,40 m
50mm chapa 24 | 184,7 m
Elétrica - Eletroduto PVC encaixe
Braçadeira PVC encaixe
1" | 4 pç
3/4" | 307 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1" | 4,90 m
3/4" | 386,00 m
Elétrica - Luminária e acessórios
Luminária embutir p/ fluoresc. tubular
2x40 W | 9 pç
Luminária embutir p/ fluoresc. circular
22W | 2 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente circular
1x22W | 2 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular
2x32 W | 83 pç
Soquete
base G 13 | 36 pç
Elétrica - Lâmpada fluorescente
Circular
22W | 2 pç
Tubular comum - diam. 26mm
32 W | 166 pç
Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
Sem barr., - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 24 disj. unip. | 2 pç