## Orçamento
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
OBRA: CENTRO CIRÚRGICO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA |  |  | Data: | 2007-08-06
|  |  | Revisão: | 0
Documento: LISTA DE MATERIAIS - ELETRICIDADE - LM-CCO-ELE-01
[7 empty] | Preço | Preço
Item | Cod | Descrição | Referência | Fabricante | Un | Qt | Unitário | Total
1. | E-01 | CAIXAS DE PASSAGEM
1.1 | E-01-007 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x2", EM PVC | ER-05 | TIGRE | UN | 12 | 1.62 | 19.44
1.2 | E-01-008 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC | ER-05 | TIGRE | UN | 4 | 2.48 | 9.92
1.3 | E-01-009 | CAIXA OCTOGONAL 4"x4", COM FUNDO MÓVEL, EM PVC, LINHA TIGREFLEX | TF-05 | TIGRE | UN | 10 | 2.64 | 26.4
1.4 | E-01-010 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x2", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | TF-03 | TIGRE | UN | 107 | 2.94 | 314.58
1.5 | E-01-011 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | TF-04 | TIGRE | UN | 5 | 4.88 | 24.4
1.6 | E-01-012 | CAIXA OCTOGONAL 3"x3", EM PVC, COM ANEL DESLIZANTE, LINHA TIGREFLEX | TF-07 | TIGRE | UN | 46 | 4.2 | 193.2
1.7 | E-01-240 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABOS TELEFÔNICOS, PORTA COM DISPOSITIVO P/ CADEADO E ABERTURA DE VENTILAÇÃO, FUNDO EM MADEIRA DE LEI DE 1", DIMENSÕES 20x20x12cm (PADRÃO TELEBAHIA No 2) | TLB-2 | CEMAR | UN | 2 | 20.82 | 41.64
1.8 | E-01-382 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, COM TAMPA APARAFUSADA, NAS DIMENSÕES 200x200x150mm | ---- | ----- | UN | 7 | 23 | 161
2. | E-02 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
2.1 | E-02-002 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 3/4" | ER-01 | TIGRE | UN | 140 | 4.5 | 630
2.2 | E-02-003 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 1" | ER-01 | TIGRE | UN | 20 | 9.6 | 192
2.3 | E-02-005 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 1.1/2" | ER-01 | TIGRE | UN | 1 | 16.6 | 16.6
2.4 | E-02-006 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 2" | ER-01 | TIGRE | UN | 5 | 19.3 | 96.5
2.5 | E-02-008 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 3" | ER-01 | TIGRE | UN | 30 | 49.82 | 1494.6
2.6 | E-02-015 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2" | ER-02 | TIGRE | UN | 2 | 4.34 | 8.68
2.7 | E-02-017 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3" | ER-02 | TIGRE | UN | 6 | 14.82 | 88.92
2.8 | E-02-020 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4" | ER-04 | TIGRE | UN | 235 | 0.78 | 183.3
2.9 | E-02-021 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" | ER-04 | TIGRE | UN | 36 | 1.44 | 51.84
2.10 | E-02-024 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2" | ER-04 | TIGRE | UN | 9 | 2.62 | 23.58
2.11 | E-02-026 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3" | ER-04 | TIGRE | UN | 42 | 9.34 | 392.28
2.12 | E-02-135 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3/4" | BUA-15 | WETZEL | UN | 325 | 0.6 | 195
2.13 | E-02-136 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1" | BUA-20 | WETZEL | UN | 18 | 0.6 | 10.8
2.14 | E-02-138 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1.1/2" | BUA-30 | WETZEL | UN | 2 | 0.9 | 1.8
2.15 | E-02-139 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 2" | BUA-35 | WETZEL | UN | 2 | 1.8 | 3.6
2.16 | E-02-141 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3" | BUA-45 | WETZEL | UN | 14 | 2.7 | 37.8
2.17 | E-02-144 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3/4" | ARA-15 | WETZEL | UN | 325 | 0.22 | 71.5
2.18 | E-02-145 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1" | ARA-20 | WETZEL | UN | 18 | 0.38 | 6.84
2.19 | E-02-147 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1.1/2" | ARA-30 | WETZEL | UN | 2 | 0.76 | 1.52
2.20 | E-02-148 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 2" | ARA-35 | WETZEL | UN | 2 | 0.9 | 1.8
2.21 | E-02-150 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3" | ARA-45 | WETZEL | UN | 14 | 2.2 | 30.8
3. | E-03 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS
3.1 | E-03-324 | FIO TELEFÔNICO P/ USO INTERNO, CONSTITUÍDO POR 2 CONDUTORES ESTANHADOS DE 0.60mm ISOLADOS EM PVC | FI-60 | PIRELLI | M | 200 | 0.32 | 64
3.2 | E-03-751 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2.5mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 2200 | 1.52 | 3344
3.3 | E-03-752 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 70 | 2.56 | 179.2
3.4 | E-03-753 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 100 | 3.6 | 360
3.5 | E-03-755 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 16mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 20 | 7.5 | 150
3.6 | E-03-757 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 35mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 90 | 11.3 | 1017
3.7 | E-03-767 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 25mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 20 | 9 | 180
3.8 | E-03-768 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 35mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 60 | 11.74 | 704.4
3.9 | E-03-772 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 120mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 360 | 25 | 9000
4. | E-04 | INTERRUPTORES, TOMADAS E BOTOEIRAS
4.1 | E-04-001 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 1100 | PIAL | UN | 13 | 8.02 | 104.26
4.2 | E-04-002 | DOIS INTERRUPTORES SIMPLES, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE | 2100 | PIAL | UN | 1 | 10 | 10
4.3 | E-04-003 | TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE | 3100 | PIAL | UN | 3 | 11.4 | 34.2
4.4 | E-04-004 | INTERRUPTOR PARALELO, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 1101 | PIAL | UN | 10 | 14.24 | 142.4
4.5 | E-04-008 | DOIS INTERRUPTORES PARALELOS ACOPLADOS, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE | 2114 | PIAL | UN | 3 | 9.54 | 28.62
4.6 | E-04-018 | TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 15A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-6147 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 543 24 | PIAL | UN | 75 | 12.58 | 943.5
4.7 | E-04-027 | TOMADA PARA TELEFONE 4 PÓLOS, PADRÃO TELEBRÁS, LINHA SILENTOQUE | 5103 | PIAL | UN | 6 | 10.5 | 63
4.8 | E-04-038 | PLACA CEGA COM FURO CENTRAL P/ CAIXA 4"x4", LINHA SILENTOQUE | 8518 | PIAL | UN | 2 | 3.5 | 7
5. | E-05 | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS
5.1 | E-05-001 | LÂMPADA FLUORESCENTE 16W, TEMPERATURA DE COR 4.000ºK | TLDRS 16/84 | PHILIPS | UN | 38 | 10.9 | 414.2
5.2 | E-05-003 | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W, TEMPERATURA DE COR 4.000ºK | TLDRS 32/84 | PHILIPS | UN | 20 | 13.96 | 279.2
5.3 | E-05-049 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, TEMPERATURA DE COR 2.700ºK, COM REATOR ELETRÔNICO INCORPORADO, 120V, 60Hz, BASE E-27 | PL-ELET-23W-120V | PHILIPS | UN | 19 | 10.36 | 196.84
5.4 | E-05-057 | REATOR ELETRÔNICO, 120V, 60Hz, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR-14.417 E NBR-14.418, COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | RM 2x15/16 | SMS | UN | 19 | 36 | 684
5.5 | E-05-061 | REATOR ELETRÔNICO, 120V, 60HZ, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR-14.417 E NBR-14.418, COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | RM 2x32 | SMS | UN | 10 | 36 | 360
5.6 | E-05-263 | LUMINÁRIA VEDADA DE SOBREPOR P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W, CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA, MOLDURA BASCULHANTE COM FECHOS RÁPIDOS, VIDRO PROTETOR TEMPERADO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS, ACABAMENTO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | LPT 100 | ITAIM | UN | 8 | 234.24 | 1873.92
5.7 | E-05-290 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W, CORPO EM CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 232 | ITAIM | UN | 18 | 85 | 1530
5.8 | E-05-293 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W, CORPO EM CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 232 | ITAIM | UN | 2 | 102.6 | 205.2
5.9 | E-05-342 | LUMINARIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16W | 593 | ITAIM | UN | 1 | 90 | 90
5.10 | E-05-408 | ARANDELA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM GRADE DE PROTECAO | F-5011 | PROJETO | UN | 8 | 73.2 | 585.6
5.11 | E-05-431 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR / SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W, CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO | C-2227 | PROJETO | UN | 11 | 126 | 1386
5.12 | E-05-594 | BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO), CARREGADOR E BATERIAS DE NiCd INCORPORADOS, AUTONOMIA DE 1 HORA, FLUXO LUMINOSO 200 LÚMENS, BIVOLT 127/220V, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6W, FABRICADO CONFORME NBR-10.638 | 615 35 | PIAL LEGRAND | UN | 8 | 286 | 2288
6. | E-08 | MATERIAIS DIVERSOS
6.1 | E-08-001 | FITA ISOLANTE PLÁSTICA PARA BAIXA TENSÃO, 19mm x 20m | P-40 | PIRELLI | UN | 10 | 14.8 | 148
6.2 | E-08-002 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO, 19mm x 10m | I-10 | PIRELLI | UN | 5 | 24 | 120
6.3 | E-08-020 | CHUMBADOR 1/4", ROSCA INTERNA | SRS-591-14 | SISA | UN | 220 | 2.2 | 484
6.4 | E-08-030 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 3/4" | ABD-15 | WETZEL | UN | 150 | 0.46 | 69
6.5 | E-08-031 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 1" | ABD-20 | WETZEL | UN | 6 | 0.62 | 3.72
6.6 | E-08-034 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 2" | ABD-35 | WETZEL | UN | 8 | 1.04 | 8.32
6.7 | E-08-036 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 3" | ABD-45 | WETZEL | UN | 50 | 2.2 | 110
6.8 | E-08-098 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" x 3/4" | SRS-581-51 | SISA | UN | 220 | 0.24 | 52.8
6.9 | E-08-121 | ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" | SRS-575-3 | SISA | UN | 220 | 0.04 | 8.8
6.10 | E-08-151 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO #12BWG |  |  | KG | 4 | 18.98 | 75.92
6.11 | E-08-212 | BLOCO TELEFÔNICO BLI | BLI-10 |  | UN | 1 | 2 | 2
7. | E-11 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E QUADROS
7.1 | E-11-039 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 225A, 10kA (240V), 10kA (380V) | CA | ELETROMAR | UN | 1 | 211.08 | 211.08
8. | E-12 | MATERIAIS PARA ATERRAMENTO
8.1 | E-12-043 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABOS DE COBRE DE 4 a 6mm2 | TM-6 | INTELLI | UN | 8 | 0.5 | 4
8.2 | E-12-045 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 16mm2 | TM-16 | INTELLI | UN | 4 | 1.98 | 7.92
8.3 | E-12-046 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 25mm2 | TM-25 | INTELLI | UN | 8 | 2.34 | 18.72
8.4 | E-12-047 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 35mm2 | TM-35 | INTELLI | UN | 10 | 1.1 | 11
8.5 | E-12-051 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 120mm2 | TM-120 | INTELLI | UN | 8 | 5.6 | 44.8
9. | E-16 | MATERIAIS PARA REDE DE DADOS
9.1 | E-16-002 | CONECTOR M8v (RJ-45) FÊMEA, CATEGORIA 6, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM 8 CONTATOS METÁLICOS EM COBRE-BERÍLIO E REVESTIDOS COM CAMADA DE OURO, PINAGEM T568A, ACABAMENTO NA COR BEGE | 35050710 | FURUKAWA | UN | 6 | 16.4 | 98.4
9.2 | E-16-004 | ESPELHO PARA 2 CONECTORES FÊMEA M8v (RJ-45), EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA USO EM CAIXA EMBUTIDA EM PAREDE, ACABAMENTO NA COR CINZA | 35050037 | FURUKAWA | UN | 6 | 12.4 | 74.4
9.3 | E-16-059 | CABO DE PARES TRANÇADOS PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONSTITUÍDO POR CONDUTORES DE COBRE #24AWG ISOLADOS COM COMPOSTO ESPECIAL, CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, DE 4 PARES, CATEGORIA 6 | 23400006 | FURUKAWA | M | 200 | 4.6 | 920
10. | E-23 | QUADROS E PAINEIS
10.1 | E-23-089 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60439-1, SPECIFICACOES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QGF - CC ODONTOLOGIA) |  |  | UN | 1 | 3264 | 3264
10.2 | E-23-090 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60439-1, SPECIFICACOES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QF-1 - CC ODONTOLOGIA) |  |  | UN | 1 | 4630 | 4630
[7 empty] | Total Geral : | 40921.76

## Lista
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
OBRA: CENTRO CIRÚRGICO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA |  |  | Data: | 2007-08-06
|  |  | Revisão: | 0
Documento: LISTA DE MATERIAIS - ELETRICIDADE - LM-CCO-ELE-01
Item | Cod | Descrição | Referência | Fabricante | Un | Qt
1. | E-01 | CAIXAS DE PASSAGEM
1.1 | E-01-007 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x2", EM PVC | ER-05 | TIGRE | UN | 12
1.2 | E-01-008 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC | ER-05 | TIGRE | UN | 4
1.3 | E-01-009 | CAIXA OCTOGONAL 4"x4", COM FUNDO MÓVEL, EM PVC, LINHA TIGREFLEX | TF-05 | TIGRE | UN | 10
1.4 | E-01-010 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x2", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | TF-03 | TIGRE | UN | 107
1.5 | E-01-011 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | TF-04 | TIGRE | UN | 5
1.6 | E-01-012 | CAIXA OCTOGONAL 3"x3", EM PVC, COM ANEL DESLIZANTE, LINHA TIGREFLEX | TF-07 | TIGRE | UN | 46
1.7 | E-01-240 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABOS TELEFÔNICOS, PORTA COM DISPOSITIVO P/ CADEADO E ABERTURA DE VENTILAÇÃO, FUNDO EM MADEIRA DE LEI DE 1", DIMENSÕES 20x20x12cm (PADRÃO TELEBAHIA No 2) | TLB-2 | CEMAR | UN | 2
1.8 | E-01-382 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, COM TAMPA APARAFUSADA, NAS DIMENSÕES 200x200x150mm | ---- | ----- | UN | 7
2. | E-02 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
2.1 | E-02-002 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 3/4" | ER-01 | TIGRE | UN | 140
2.2 | E-02-003 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 1" | ER-01 | TIGRE | UN | 20
2.3 | E-02-005 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 1.1/2" | ER-01 | TIGRE | UN | 1
2.4 | E-02-006 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 2" | ER-01 | TIGRE | UN | 5
2.5 | E-02-008 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 3" | ER-01 | TIGRE | UN | 30
2.6 | E-02-015 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2" | ER-02 | TIGRE | UN | 2
2.7 | E-02-017 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3" | ER-02 | TIGRE | UN | 6
2.8 | E-02-020 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4" | ER-04 | TIGRE | UN | 235
2.9 | E-02-021 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" | ER-04 | TIGRE | UN | 36
2.10 | E-02-024 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2" | ER-04 | TIGRE | UN | 9
2.11 | E-02-026 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3" | ER-04 | TIGRE | UN | 42
2.12 | E-02-135 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3/4" | BUA-15 | WETZEL | UN | 325
2.13 | E-02-136 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1" | BUA-20 | WETZEL | UN | 18
2.14 | E-02-138 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1.1/2" | BUA-30 | WETZEL | UN | 2
2.15 | E-02-139 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 2" | BUA-35 | WETZEL | UN | 2
2.16 | E-02-141 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3" | BUA-45 | WETZEL | UN | 14
2.17 | E-02-144 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3/4" | ARA-15 | WETZEL | UN | 325
2.18 | E-02-145 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1" | ARA-20 | WETZEL | UN | 18
2.19 | E-02-147 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1.1/2" | ARA-30 | WETZEL | UN | 2
2.20 | E-02-148 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 2" | ARA-35 | WETZEL | UN | 2
2.21 | E-02-150 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3" | ARA-45 | WETZEL | UN | 14
3. | E-03 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS
3.1 | E-03-324 | FIO TELEFÔNICO P/ USO INTERNO, CONSTITUÍDO POR 2 CONDUTORES ESTANHADOS DE 0.60mm ISOLADOS EM PVC | FI-60 | PIRELLI | M | 200
3.2 | E-03-751 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2.5mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 2200
3.3 | E-03-752 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 70
3.4 | E-03-753 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 100
3.5 | E-03-755 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 16mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 20
3.6 | E-03-757 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 35mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 90
3.7 | E-03-767 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 25mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 20
3.8 | E-03-768 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 35mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 60
3.9 | E-03-772 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 120mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PIRELLI | M | 360
4. | E-04 | INTERRUPTORES, TOMADAS E BOTOEIRAS
4.1 | E-04-001 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 1100 | PIAL | UN | 13
4.2 | E-04-002 | DOIS INTERRUPTORES SIMPLES, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE | 2100 | PIAL | UN | 1
4.3 | E-04-003 | TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE | 3100 | PIAL | UN | 3
4.4 | E-04-004 | INTERRUPTOR PARALELO, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 1101 | PIAL | UN | 10
4.5 | E-04-008 | DOIS INTERRUPTORES PARALELOS ACOPLADOS, 10A, 250V, LINHA SILENTOQUE | 2114 | PIAL | UN | 3
4.6 | E-04-018 | TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 15A, 250V, LINHA SILENTOQUE, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-6147 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 543 24 | PIAL | UN | 75
4.7 | E-04-027 | TOMADA PARA TELEFONE 4 PÓLOS, PADRÃO TELEBRÁS, LINHA SILENTOQUE | 5103 | PIAL | UN | 6
4.8 | E-04-038 | PLACA CEGA COM FURO CENTRAL P/ CAIXA 4"x4", LINHA SILENTOQUE | 8518 | PIAL | UN | 2
5. | E-05 | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS
5.1 | E-05-001 | LÂMPADA FLUORESCENTE 16W, TEMPERATURA DE COR 4.000ºK | TLDRS 16/84 | PHILIPS | UN | 38
5.2 | E-05-003 | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W, TEMPERATURA DE COR 4.000ºK | TLDRS 32/84 | PHILIPS | UN | 20
5.3 | E-05-049 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, TEMPERATURA DE COR 2.700ºK, COM REATOR ELETRÔNICO INCORPORADO, 120V, 60Hz, BASE E-27 | PL-ELET-23W-120V | PHILIPS | UN | 19
5.4 | E-05-057 | REATOR ELETRÔNICO, 120V, 60Hz, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR-14.417 E NBR-14.418, COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | RM 2x15/16 | SMS | UN | 19
5.5 | E-05-061 | REATOR ELETRÔNICO, 120V, 60HZ, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR-14.417 E NBR-14.418, COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | RM 2x32 | SMS | UN | 10
5.6 | E-05-263 | LUMINÁRIA VEDADA DE SOBREPOR P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W, CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA, MOLDURA BASCULHANTE COM FECHOS RÁPIDOS, VIDRO PROTETOR TEMPERADO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS, ACABAMENTO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | LPT 100 | ITAIM | UN | 8
5.7 | E-05-290 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W, CORPO EM CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 232 | ITAIM | UN | 18
5.8 | E-05-293 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W, CORPO EM CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 232 | ITAIM | UN | 2
5.9 | E-05-342 | LUMINARIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16W | 593 | ITAIM | UN | 1
5.10 | E-05-408 | ARANDELA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM GRADE DE PROTECAO | F-5011 | PROJETO | UN | 8
5.11 | E-05-431 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR / SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W, CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO | C-2227 | PROJETO | UN | 11
5.12 | E-05-594 | BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO), CARREGADOR E BATERIAS DE NiCd INCORPORADOS, AUTONOMIA DE 1 HORA, FLUXO LUMINOSO 200 LÚMENS, BIVOLT 127/220V, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6W, FABRICADO CONFORME NBR-10.638 | 615 35 | PIAL LEGRAND | UN | 8
6. | E-08 | MATERIAIS DIVERSOS
6.1 | E-08-001 | FITA ISOLANTE PLÁSTICA PARA BAIXA TENSÃO, 19mm x 20m | P-40 | PIRELLI | UN | 10
6.2 | E-08-002 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO, 19mm x 10m | I-10 | PIRELLI | UN | 5
6.3 | E-08-020 | CHUMBADOR 1/4", ROSCA INTERNA | SRS-591-14 | SISA | UN | 220
6.4 | E-08-030 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 3/4" | ABD-15 | WETZEL | UN | 150
6.5 | E-08-031 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 1" | ABD-20 | WETZEL | UN | 6
6.6 | E-08-034 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 2" | ABD-35 | WETZEL | UN | 8
6.7 | E-08-036 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 3" | ABD-45 | WETZEL | UN | 50
6.8 | E-08-098 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" x 3/4" | SRS-581-51 | SISA | UN | 220
6.9 | E-08-121 | ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" | SRS-575-3 | SISA | UN | 220
6.10 | E-08-151 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO #12BWG |  |  | KG | 4
6.11 | E-08-212 | BLOCO TELEFÔNICO BLI | BLI-10 |  | UN | 1
7. | E-11 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E QUADROS
7.1 | E-11-039 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 225A, 10kA (240V), 10kA (380V) | CA | ELETROMAR | UN | 1
8. | E-12 | MATERIAIS PARA ATERRAMENTO
8.1 | E-12-043 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABOS DE COBRE DE 4 a 6mm2 | TM-6 | INTELLI | UN | 8
8.2 | E-12-045 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 16mm2 | TM-16 | INTELLI | UN | 4
8.3 | E-12-046 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 25mm2 | TM-25 | INTELLI | UN | 8
8.4 | E-12-047 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 35mm2 | TM-35 | INTELLI | UN | 10
8.5 | E-12-051 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 120mm2 | TM-120 | INTELLI | UN | 8
9. | E-16 | MATERIAIS PARA REDE DE DADOS
9.1 | E-16-002 | CONECTOR M8v (RJ-45) FÊMEA, CATEGORIA 6, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM 8 CONTATOS METÁLICOS EM COBRE-BERÍLIO E REVESTIDOS COM CAMADA DE OURO, PINAGEM T568A, ACABAMENTO NA COR BEGE | 35050710 | FURUKAWA | UN | 6
9.2 | E-16-004 | ESPELHO PARA 2 CONECTORES FÊMEA M8v (RJ-45), EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA USO EM CAIXA EMBUTIDA EM PAREDE, ACABAMENTO NA COR CINZA | 35050037 | FURUKAWA | UN | 6
9.3 | E-16-059 | CABO DE PARES TRANÇADOS PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONSTITUÍDO POR CONDUTORES DE COBRE #24AWG ISOLADOS COM COMPOSTO ESPECIAL, CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, DE 4 PARES, CATEGORIA 6 | 23400006 | FURUKAWA | M | 200
10. | E-23 | QUADROS E PAINEIS
10.1 | E-23-089 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60439-1, SPECIFICACOES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QGF - CC ODONTOLOGIA) |  |  | UN | 1
10.2 | E-23-090 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60439-1, SPECIFICACOES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QF-1 - CC ODONTOLOGIA) |  |  | UN | 1