## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  | Equipamentos (UND):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia |  |  | 3941
%
SEQ. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 24.08.2017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.1 |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA UFBA (1.300 POR MÊS) | UND | 15600 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA UFBA | UND | 4740 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA UFBA (SÁBADOS) | UND | 120 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA UFBA (DOMINGOS E FERIADOS) | UND | 84 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 500 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 |  | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
2.6 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
2.7 |  | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M3 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
2.8 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 100 |  | 0 | #DIV/0!
2.9 |  | GRADE DE FERRO COM QUADRO EM BARRA CHATA 1 1/4 X 1/8, BARRA QUADRADA DE 1 NA VERTICAL, BARRA CHATA HORIZONTAL DE1 1/4 X 1/8 | M2 | 100 |  | 0 | #DIV/0!
2.10 |  | PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO | UND | 100 |  | 0 | #DIV/0!
2.11 |  | BANDEJA METÁLICA PARA SUPORTE EXTERNO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | M2 | 100 |  | 0 | #DIV/0!
2.12 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/ APARELHO AR CONDICIONADO | UND | 100 |  | 0 | #DIV/0!
2.13 |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
2.14 |  | REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA | M2 | 50 |  | 0 | #DIV/0!
2.15 |  | REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | M2 | 100 |  | 0 | #DIV/0!
2.16 |  | LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO | M | 800 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.17 |  | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | M2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
2.18 |  | REBOBINAMENTO DE MOTOR 1 CV | UND | 10 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.19 |  | REBOBINAMENTO DE MOTOR 3 CV | UND | 10 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.20 |  | REBOBINAMENTO DE MOTOR 5 CV | UND | 10 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.21 |  | REBOBINAMENTO DE MOTOR 7 CV | UND | 10 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.22 |  | REBOBINAMENTO DE MOTOR 10 CV | UND | 10 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.23 |  | REBOBINAMENTO DE MOTOR 15 CV | UND | 10 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUSIVE CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS, GÁS R22, CONFORME O NECESSÁRIO PARA A COMPLETA E TOTAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.24 |  | DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO | UND | 600 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.25 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS OU JANELA | UND | 350 |  | 0 | #DIV/0!
2.26 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS | UND | 300 |  | 0 | #DIV/0!
2.27 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS | UND | 100 |  | 0 | #DIV/0!
2.28 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS | UND | 100 |  | 0 | #DIV/0!
2.29 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS | UND | 30 |  | 0 | #DIV/0!
2.30 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT 36.000 BTUS | UND | 30 |  | 0 | #DIV/0!
2.31 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT PISO- TETO 24.000 BTUS | UND | 30 |  | 0 | #DIV/0!
2.32 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT PISO- TETO 30.000 BTUS | UND | 30 |  | 0 | #DIV/0!
2.33 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT PISO- TETO 36.000 BTUS | UND | 30 |  | 0 | #DIV/0!
2.34 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT PISO- TETO 48.000 BTUS | UND | 25 |  | 0 | #DIV/0! | 1050
2.35 |  | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT PISO- TETO 60.000 BTUS | UND | 25 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  | PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 |  | CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL ATE 440 V,35+5 MFD. | UND | 200 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 |  | CAPACITOR DE POTENCIA DE 1,5 MF , TENSÃO NOMINAL ATE 440 V . | UND | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 |  | CAPACITOR DE POTENCIA DE 17 MF , TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 100 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 |  | CAPACITOR DE POTENCIA DE 25 MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 150 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 |  | CAPACITOR DE POTENCIA DE 3 MF TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 |  | CAPACITOR DE POTENCIA DE 35 MF + 1,5MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 200 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 |  | CAPACITOR DE POTENCIA DE 35 MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 200 |  | 0 | #DIV/0!
3.8 |  | CAPACITOR DE POTENCIA DE 45 MF + 6 MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 200 |  | 0 | #DIV/0!
3.9 |  | CAPACITOR DE POTENCIA DE 45 MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 200 |  | 0 | #DIV/0!
3.10 |  | CAPACITOR DE POTENCIA DE 5 MF TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 150 |  | 0 | #DIV/0!
3.11 |  | CAPACITOR DE POTENCIA DE 8 MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 150 |  | 0 | #DIV/0!
3.12 |  | CAPACITOR ELETROLITICO 108 A 130 MF - 380V CAPACITOR DE POTENCIA DE 108 A 130 MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 20 |  | 0 | #DIV/0!
3.13 |  | CAPACITOR FIXO POLIPROPILENO METALIZADO, 60 MF, 380 V, 50/60 HZ, MOTORES DE CAPACITOR PERMANENTE | UND | 200 |  | 0 | #DIV/0!
3.14 |  | CAPACITOR, ELÉTRICO, 45 MICROF, 220 V, AR CONDICIONADO, 60 HZ | UND | 200 |  | 0 | #DIV/0!
3.15 |  | CAPACITOR, FASE, 30 MICROF, 380 VAC, AR CONDICIONADO | UND | 200 |  | 0 | #DIV/0!
3.16 |  | CAPACITOR, PARTIDA, 2 MICROF, AR CONDICIONADO, 380 VCA | UND | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.17 |  | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, 24.000 BTU/H, ROTATIVO | UND | 45 |  | 0 | #DIV/0!
3.18 |  | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, SPLIT, 9.000 BTU, ROTATIVO, MODELO 2PS148H5 | UND | 60 |  | 0 | #DIV/0!
3.19 |  | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220/240 V, AR CONDICIONADO, 12.000 BTU/H, HERMÉTICO ROTATIVO, 60 HZ | UND | 70 |  | 0 | #DIV/0! |  | 15600
3.20 |  | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220/240 V, AR CONDICIONADO, 18.000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO | UND | 60 |  | 0 | #DIV/0! |  | 4800
3.21 |  | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220/240 V, AR CONDICIONADO, 24.000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO | UND | 45 |  | 0 | #DIV/0! |  | 20400
3.22 |  | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220/240 V, AR CONDICIONADO, 30.000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO | UND | 45 |  | 0 | #DIV/0!
3.23 |  | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 3 TR, 220 V, HERMÉTICO ROTATIVO | UND | 30 |  | 0 | #DIV/0!
3.24 |  | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 4 TR, 220 V, HERMÉTICO ROTATIVO | UND | 25 |  | 0 | #DIV/0!
3.25 |  | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 5 TR, 220 V,HERMÉTICO ROTATIVO | UND | 20 |  | 0 | #DIV/0!
3.26 |  | CONTATOR, 1NA + 1NF / TRIPOLAR, 220 , 32 A | UND | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.27 |  | CONTATOR, 1NA + 1NF / TRIPOLAR, 220 / 380 / 660 V, 220 V, 25 A, 500 V, 32 A, 60 HZ | UND | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.28 |  | CONTATOR, TRIFÁSICO, 220 V, 18 A, 50/60 HZ, QUADRO DE COMANDO, 4 CV, 1NA + 1NF, AC-3, 3, LC1-D18-M7 (TELEMECANIQUE) | UND | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.29 |  | CONTROLE REMOTO, SEM FIO, APARELHO AR CONDICIONADO, UNIVERSAL | UND | 200 |  | 0 | #DIV/0!
3.30 |  | FILTRO SECADOR DE DUAS SAÍDAS PARA AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU/H, 1EX2S 70MM | UND | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.31 |  | FILTRO SECADOR DE TRÊS SAÍDAS PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU/H, 1EX3S 70MM | UND | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.32 |  | FILTRO SECADOR, ELEMENTO, ST 210 X 5/8, GÁS REFRIGERANTE R22, 210 X 5/8S 085 HLK-085 ELGIN OU SIMILAR | UND | 25 |  | 0 | #DIV/0!
3.33 |  | FILTRO DE AR G3 - MANTA EM FIBRA SINTÉTICA 2,00X20,00M | UND | 20 |  | 0 | #DIV/0!
3.34 |  | FILTROS DE AR PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO | UND | 100 |  | 0
3.35 |  | HÉLICE SPLIT PISO TETO 18.000 A 60.000 | UND | 12 |  | 0 | #DIV/0!
3.36 |  | HÉLICE SPLIT HI WALL 12.000 A 24.000 | UND | 16 |  | 0 | #DIV/0!
3.37 |  | HÉLICE JANELA 7.000 A 10.000 | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.38 |  | HÉLICE JANELA 12.000 A 30.000 | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.39 |  | MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA 7.000 A 12.000 | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.40 |  | MOTOR ALETA EVAPORADORA | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.41 |  | PAINEL FRONTAL ACJ 7.000 | UND | 6 |  | 0 | #DIV/0!
3.42 |  | PAINEL FRONTAL ACJ 9.000 | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.43 |  | PAINEL FRONTAL ACJ 12.000 | UND | 12 |  | 0 | #DIV/0!
3.44 |  | PAINEL FRONTAL ACJ 18.000 | UND | 8 |  | 0 | #DIV/0!
3.45 |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO , PLACA UNIVERSAL PARA SPLIT | UND | 150 |  | 0 | #DIV/0!
3.46 |  | RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, 32 - 40 A, SOBRECARGA | UND | 15 |  | 0 | #DIV/0!
3.47 |  | RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, DE 22 A 32 A, SOBRECARGA | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.48 |  | RELÉ TEMPO, ELETROMAGNÉTICO, RETARDO NA ENERGIZAÇÃO, 220 VCA, 6 - 60 S, COEL, AEG | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
3.49 |  | RELÉ TEMPO, ELETRÔNICO, 60 HZ, 0 - 30 S, 220 V | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
3.50 |  | SENSOR ANTICONGELAMENTO PRA UNIDADE EVAPORADORA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UND | 200 |  | 0 | #DIV/0!
3.51 |  | SENSOR DE TEMPERATURA PRA UNIDADE EVAPORADORA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UND | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.52 |  | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA CONDENSADORA 36 A 60 KBTU | UND | 200 |  | 0 | #DIV/0!
3.53 |  | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONDENSADORA 24 A 36 KBTU | UND | 350 |  | 0 | #DIV/0!
3.54 |  | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONDENSADORA 7 A 12 KBTU | UND | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.55 |  | TURBINA SPLIT HI WALL | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.56 |  | TURBINA SPLIT PISO TETO | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.57 |  | TERMOSTATO, AMBIENTE 1 ESTAGIO | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
3.58 |  | GÁS NITROGÊNIO | M3 | 100 |  | 0 | #DIV/0!
3.59 |  | FORNECIMENTO DE CILINDRO (VASILHAME VAZIO) PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO, ÓXIDO NITROSO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NITROGÊNIO OU DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL - 5 LITROS | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
3.60 |  | ESTADIA VITÓRIA DA CONQUISTA | DIA | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.61 |  | PASSAGEM DE ÔNIBUS SEMI-LEITO | UND | 20 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL : | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL: | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  |  |  | Equipamentos (UND): |  |  | Valor Total (R$): |  |  |  | Custo por equipamento (R$): |  |  |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia |  |  |  |  | 3931 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [12 empty] | BDI | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [29 empty] | BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 |  | 100%
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0
3 | PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 |  | 100%
| TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS
[32 empty] | 30 | 0
[32 empty] | 60 | 0
[32 empty] | 90 | 0
[32 empty] | 120 | 0
[32 empty] | 150 | 0
[32 empty] | 180 | 0
[32 empty] | 210 | 0
[32 empty] | 240 | 0
[32 empty] | 270 | 0
[32 empty] | 300 | 0
[32 empty] | 330 | 0
[32 empty] | 360 | 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  |  |  | Equipamentos (UND): |  |  |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo por equipamento (R$): |  |  |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia |  |  |  |  | 3931 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12
CURVA ABC DOS SERVIÇOS
[15 empty] | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  | 0 |  | #DIV/0!
[15 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  | #DIV/0!
[15 empty] | PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO |  | 0 |  | #DIV/0!
[15 empty] | B.D.I. ( I ) |  | 0 |  | #DIV/0!
[15 empty] | TOTAL |  | 0 |  | #DIV/0!

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  |  |  | Equipamentos (UND):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia |  |  |  |  | 3941
EQUIPAMENTOS
|  | AR-CONDICIONADO DE JANELA | UND | 997
|  | SPLIT HIGH-WALL | UND | 2039 |  |  |  |  | 200.42
|  | SPLIT PISO-TETO | UND | 667
|  | SPLIT CASSETE | UND | 228
|  |  | TOTAL | 3931
|  | SELF-CONTAINED | UND | 8 |  |  |  | 11000 | 2405.04
|  | CENTRAL - ÁGUA GELADA | UND | 2
|  |  | TOTAL | 10
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTOS: | 3941
|  | TOTAL: | BTU/H | 55153400 |  |  | 3215.04
|  |  | TR | 4596.1167 |  | 211926.9395 | 0
|  | DUTOS: | M | 800 |  |  | 0
0
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H |  |  | 0
| 90776 | ENCARREGADO | H |  |  | 0
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
8.125
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
UND
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 0.075 | 0 | 0
| 90776 | ENCARREGADO | H | 0.15 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO | INSUMOS DIVERSOS POR ANO | UND | 1 | 0 | 0
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 0 | 0
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
|  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | UND
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 0.125 | 0 | 0
| 90776 | ENCARREGADO | H | 0.25 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO | INSUMOS DIVERSOS POR ANO | UND | 1 | 0 | 0
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 0 | 0
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
|  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR-CONDICIONADO |  |  | M
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 0.025 | 0 | 0
| 90776 | ENCARREGADO | H | 0.05 | 0 | 0
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0 | 0
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
|  | DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO |  |  | UND
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 0.1 | 0 | 0
| 90776 | ENCARREGADO | H | 0.2 | 0 | 0
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 0
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (SÁBADO) - ADICIONAL DE 70%
UND
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 0.125 | 0 | 0
| 90776 | ENCARREGADO | H | 0.25 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO | INSUMOS DIVERSOS POR ANO | UND | 1 | 0 | 0
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 0 | 0
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (DOMINGO) - ADICIONAL DE 110%
UND
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 0.125 | 0 | 0
| 90776 | ENCARREGADO | H | 0.25 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO | INSUMOS DIVERSOS POR ANO | UND | 1 | 0 | 0
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 0 | 0
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
REBOBINAMENTO DE MOTOR 1 CV
UND
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
REBOBINAMENTO DE MOTOR 3 CV
UND
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
REBOBINAMENTO DE MOTOR 5 CV
UND
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
REBOBINAMENTO DE MOTOR 7 CV
UND
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
REBOBINAMENTO DE MOTOR 10 CV
UND
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
REBOBINAMENTO DE MOTOR 15 CV
UND
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0

## INSUMOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  | Equipamentos (UND):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia |  |  | 3941
24.08.2017 | INSUMOS DIVERSOS PARA REFRIGERAÇÃO
I00074 | ABRAÇADEIRA, NÁILON, AUTOTRAVANTE, 283 MM, 4,90 MM, AMARRAÇÃO | UND | 2000 |  | 0
COTAÇÃO CENTRALTEC | ABRAÇADEIRA - 202X2,5MM - HELLERMANN TYTON - C/ 500 UNIDADES - PRETA - T18L | UND | 2000 |  | 0
I004906 | Arruela, latão, 5/16 pol, lisa, redondo | UND | 4000 |  | 0
I10738 | Barra de aco com secao redonda, roscada, 3m, 5/16 pol. | M | 1200 |  | 0
I00321 | Bucha parafuso, náilon, S-12. | UND | 2500 |  | 0
I7568 | BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | UND | 2500 |  | 0
I7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 2500 |  | 0
I7584 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA DE PANELA 4,8 X 40mm | UND | 2500 |  | 0
I03162 | Cabo de cobre tetrapolar,4#2.5mm2, isolação 0,6/1kV nas cores preta, vermelha, azul claro e verde, cobertura preta, anti-chama, fabricado conforme norma ABNT NBR 13248 | M | 2000 |  | 0
I12538 | CABO PP 4x1,5MM2” ROLO DE 100 METROS | M | 1200 |  | 0
I03162 | CABO PP 4x2,5MM2” ROLO DE 100 METROS | M | 1200 |  | 0
I08854 | Chumbador especial, aço galvanizado, parabolt, 5/16 pol, 3 3/16 pol, fixação em concreto, com porca/arruela, 3/4 pol | UND | 1500 |  | 0
COTAÇÃO FRIGELAR | Correia motor ventilador, lisa, B 39, ventilador evaporador | UND | 20 |  | 0
SIPAC | Desengraxante para limpeza de ar condicionado, Limpa Serpentina . | Litro | 10 |  | 0
13 | Estopa, Fio Algodão Puro, Polimento e Limpeza Especial | KG | 100 |  | 0
20111 | Fita isolante elétrica, preta, 20 m, 19 mm | UND | 500 |  | 0
I12443 | Fita Silvertape. Fita adesiva, polietileno e tecido laminado de algodão, monoface, 48 mm, 50m, 0,19 mm, prata, coberto adesi vo borracha, resistência, tração | UND | 200 |  | 0
I12440 | Gás Refrigeração, Diclorotrifluoretano, R 22, Sistema Refrigeração E Ar Condicionado, Cilindro com 13,6 KG | Kg | 1632 |  | 0
COTAÇÃO CENTRALTEC | Gás refrigerante, 410A, sistema de ar condicionado central, cilindro, 13,60 KG | KG | 300 |  | 0
4229 | Graxa, óleo mineral, lubrificante, amarela, pote com 1,00 KG | KG | 20 |  | 0
COTAÇÃO FRIGELAR | Limpador contato elétrico e eletrônico, limpeza componentes elétricos, aerosol, fácil evaporação, não condutor, inflamável, sem cfc, Frasco com 205 ML | Frasco | 30 |  | 0
3768 | LIXA DE FERRO | UND | 100 |  | 0
COTAÇÃO FRIGELAR | Lubrificante/desengraxante/antioxidante/penetrante, spray. Tubo 300ml. | Tubo | 20 |  | 0
4322 | Parafuso rosca madeira, 5/16x65mm | UND | 2500 |  | 0
COTAÇÃO MADEIRAS GASÔMETRO | Parafuso rosca madeira 5,0 mm x 40 mm,(1.1/2x10) | UND | 2500 |  | 0
I09313 | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE SEXTAVADO 5/16 X 65mm | UND | 2500 |  | 0
I08838 | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE SEXTAVADO 1/4 x 65mm | UND | 2500 |  | 0
COTAÇÃOECORIOONLINE | Pasta limpeza, óleo graxo, hidroxinae essência eucalipto, limpeza em geral, multi-uso, biodegradável. Pote com 500g | UND | 30 |  | 0
COTAÇÃO FRIGELAR | Porca Latão Torneada 5/16" | UND | 2000 |  | 0
I4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UND | 2000 |  | 0
I03109 | Produto concentrado, limpeza veiculo automotivo, vaselina líquida , embalagem com 500,00 ML | L | 20 |  | 0
COTAÇÃO FRIGELAR | Refil, para maçarico Gás Mapp 400g, ONU 1077 PROPILENO 2.1 N.A. | UND | 50 |  | 0
I08152 | SOLDA FOSCOPER , 1/8 POL | KG | 20 |  | 0
39914 | Solda, foscope, 2,50 mm, serviço elétrico e eletrônico, ar condicionado | Kg | 20 |  | 0
COTAÇÃO FRIGELAR | FIO LATAO FEMEA BANDEIRA S/TRAVA 6.3MM | UND | 1000 |  | 0
S04024 | Tomada elétrica 3P para ar condicionado | UND | 100 |  | 0
COTAÇÃO CENTRALTEC | Tubo cobre, soldagem, ar condicionado, 1/4 pol | M | 2500 |  | 0
00039664 | Tubo cobre sem costura, flexível ar condicionado, 3/8 pol | M | 2000 |  | 0
I07465 | Tubo cobre sem costura, flexível ar condicionado1/2 pol | M | 1000 |  | 0
39665 | Tubo cobre sem costura, flexível ar condicionado 5/8 pol | M | 580 |  | 0
39666 | Tubo cobre, flexível sem costura, ar condicionado, 3/4 pol | M | 1800 |  | 0
COTAÇÃO GELATUDO | Tubo cobre, Capilar para Ar-Condicionado 0,70 mm | M | 50 |  | 0
I08114 | ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMÉRICO PARA TUBO DE COBRE 1 | M | 600 |  | 0
COTAÇÃO CENTRALTEC | Tubo Isolante , 1/4 ,10mm. | M | 800 |  | 0
COTAÇÃO CENTRALTEC | Tubo Isolante , 3/8, 10 mm. | M | 1500 |  | 0
COTAÇÃO CENTRALTEC | Tubo Isolante , 5/8,10 mm. | M | 500 |  | 0
COTAÇÃO CENTRALTEC | Tubo Isolante ,1/2 ,10 mm. | M | 600 |  | 0
COTAÇÃO CENTRALTEC | Tubo Isolante, 3/4 ,10mm. | M | 1200 |  | 0
73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2XMÊS | 240 |  | 0
00041805 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM | MÊS | 10 |  | 0
I02789 | ALUGUEL DE VEÍCULO PARA USO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | H | 1920 |  | 0
SIPAC | Válvula, Latão, Schrader, 1/4 Pol, Npt, Roscável (2 Lados) | UND | 200 |  | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS ESTIMADA POR ANO: | 20544
| VALOR ESTIMADO POR ATENDIMENTO: | 0

## BDI SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço:
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia |  |  |  |  | 3941
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  | REVISÃO: |  | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 0
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia |  |  | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central |  |  | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 0%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 0%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP |  |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS
C-3 | ISS
|  |  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 0% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 0% |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço:
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.69 | 0.92 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.02 | 8.33 | 11.02 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.07 | 0 | 2.07 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.03 | 8.34 | 11.03 | 8.34
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.96 | 18.09 | 47.96 | 18.09
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.2 | 5.44 | 7.2 | 5.44
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.23 | 2.44 | 3.23 | 2.44
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CUASA | 5.23 | 3.96 | 5.23 | 3.96
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0.46
C | TOTAL | 16.44 | 12.43 | 16.44 | 12.43
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.06 | 3.04 | 17.65 | 6.66
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.48
D | TOTAL | 8.66 | 3.5 | 18.29 | 7.14
| TOTAL (A+B+C+D) | 89.86 | 50.82 | 119.49 | 74.46