## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  | Equipamentos (UND):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia |  |  | 3941
%
SEQ. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 24.08.2017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  | 2045487.5536 | 49.02% | 4173068.104
1.1 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA UFBA (1.300 POR MÊS) | UND | 15600 | 86.8193 | 1354381.3963 | 32.46%
1.2 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA UFBA | UND | 4740 | 135.4491 | 642028.7992 | 15.39%
1.3 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA UFBA (SÁBADOS) | UND | 120 | 220.5513 | 26466.1503 | 0.6342%
1.4 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA UFBA (DOMINGOS E FERIADOS) | UND | 84 | 269.181 | 22611.2078 | 0.5418%
2 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 785918.4696 | 18.83%
2.1 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 500 | 11.46 | 5730 | 0.1373%
2.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | M2 | 500 | 3.45 | 1725 | 0.04134%
2.3 | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 500 | 17.36 | 8680 | 0.208%
2.4 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO | M2 | 500 | 2.24 | 1120 | 0.02684%
2.5 | S02279 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 500 | 10.38 | 5190 | 0.1244%
2.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 500 | 10.2 | 5100 | 0.1222%
2.7 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M3 | 10 | 37.75 | 377.5 | 0.009046%
2.8 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 100 | 59.89 | 5989 | 0.1435%
2.9 | S10976 | GRADE DE FERRO COM QUADRO EM BARRA CHATA 1 1/4 X 1/8, BARRA QUADRADA DE 1 NA VERTICAL, BARRA CHATA HORIZONTAL DE1 1/4 X 1/8 | M2 | 100 | 440.55 | 44055 | 1.056%
2.10 | S03292 | PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO | UND | 100 | 190.27 | 19027 | 0.4559%
2.11 | S07749 | BANDEJA METÁLICA PARA SUPORTE EXTERNO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | M2 | 100 | 222.55 | 22255 | 0.5333%
2.12 | S02355 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/ APARELHO AR CONDICIONADO | UND | 100 | 219.35 | 21935 | 0.5256%
2.13 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 20 | 163.91 | 3278.2 | 0.07856%
2.14 | S01797 | REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA | M2 | 50 | 64.01 | 3200.5 | 0.07669%
2.15 | S01841 | REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | M2 | 100 | 72.81 | 7281 | 0.1745%
2.16 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO | M | 800 | 24.3149 | 19451.9174 | 0.4661%
2.17 | 83637 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | M2 | 200 | 81.15 | 16230 | 0.3889%
2.18 | COMPOSIÇÃO | REBOBINAMENTO DE MOTOR 1 CV | UND | 10 | 248.16 | 2481.6 | 0.05947%
2.19 | COMPOSIÇÃO | REBOBINAMENTO DE MOTOR 3 CV | UND | 10 | 310.2 | 3102 | 0.07433%
2.20 | COMPOSIÇÃO | REBOBINAMENTO DE MOTOR 5 CV | UND | 10 | 372.24 | 3722.4 | 0.0892%
2.21 | COMPOSIÇÃO | REBOBINAMENTO DE MOTOR 7 CV | UND | 10 | 434.28 | 4342.8 | 0.1041%
2.22 | COMPOSIÇÃO | REBOBINAMENTO DE MOTOR 10 CV | UND | 10 | 496.32 | 4963.2 | 0.1189%
2.23 | COMPOSIÇÃO | REBOBINAMENTO DE MOTOR 15 CV | UND | 10 | 558.36 | 5583.6 | 0.1338%
|  | INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUSIVE CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS, GÁS R22, CONFORME O NECESSÁRIO PARA A COMPLETA E TOTAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | 0 | 0%
2.24 | COMPOSIÇÃO | DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO | UND | 600 | 69.0796 | 41447.7522 | 0.9932%
2.25 | S04464 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS OU JANELA | UND | 350 | 450 | 157500 | 3.774%
2.26 | S04465 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS | UND | 300 | 500 | 150000 | 3.594%
2.27 | S04467 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS | UND | 100 | 450 | 45000 | 1.078%
2.28 | S04469 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS | UND | 100 | 500 | 50000 | 1.198%
2.29 | S04471 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS | UND | 30 | 500 | 15000 | 0.3594%
2.30 | S04473 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT 36.000 BTUS | UND | 30 | 650 | 19500 | 0.4673%
2.31 | S04470 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT PISO- TETO 24.000 BTUS | UND | 30 | 600 | 18000 | 0.4313%
2.32 | S04472 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT PISO- TETO 30.000 BTUS | UND | 30 | 620 | 18600 | 0.4457%
2.33 | S04474 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT PISO- TETO 36.000 BTUS | UND | 30 | 660 | 19800 | 0.4745%
2.34 | S04475 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT PISO- TETO 48.000 BTUS | UND | 25 | 700 | 17500 | 0.4194% | 1050
2.35 | S04476 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR TIPO SPLIT PISO- TETO 60.000 BTUS | UND | 25 | 750 | 18750 | 0.4493%
3 |  | PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO |  |  |  | 507048.46 | 12.15%
3.1 | COTAÇÃO CENTRALTEC | CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL ATE 440 V,35+5 MFD. | UND | 200 | 25 | 5000 | 0.1198%
3.2 | COTAÇÃO CENTRALTEC | CAPACITOR DE POTENCIA DE 1,5 MF , TENSÃO NOMINAL ATE 440 V . | UND | 50 | 10 | 500 | 0.01198%
3.3 | COTAÇÃO POLIPARTES | CAPACITOR DE POTENCIA DE 17 MF , TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 100 | 21.9 | 2190 | 0.05248%
3.4 | COTAÇÃO CENTRALTEC | CAPACITOR DE POTENCIA DE 25 MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 150 | 20 | 3000 | 0.07189%
3.5 | COTAÇÃO CENTRALTEC | CAPACITOR DE POTENCIA DE 3 MF TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 50 | 25 | 1250 | 0.02995%
3.6 | COTAÇÃO CENTRALTEC | CAPACITOR DE POTENCIA DE 35 MF + 1,5MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 200 | 32 | 6400 | 0.1534%
3.7 | COTAÇÃO CENTRALTEC | CAPACITOR DE POTENCIA DE 35 MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 200 | 42 | 8400 | 0.2013%
3.8 | COTAÇÃO CENTRALTEC | CAPACITOR DE POTENCIA DE 45 MF + 6 MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 200 | 30 | 6000 | 0.1438%
3.9 | COTAÇÃO CENTRALTEC | CAPACITOR DE POTENCIA DE 45 MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 200 | 35 | 7000 | 0.1677%
3.10 | COTAÇÃO CENTRALTEC | CAPACITOR DE POTENCIA DE 5 MF TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 150 | 20 | 3000 | 0.07189%
3.11 | COTAÇÃO CENTRALTEC | CAPACITOR DE POTENCIA DE 8 MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 150 | 20 | 3000 | 0.07189%
3.12 | COTAÇÃO CENTRALTEC | CAPACITOR ELETROLITICO 108 A 130 MF - 380V CAPACITOR DE POTENCIA DE 108 A 130 MF, TENSÃO NOMINAL ATE 440 V | UND | 20 | 39 | 780 | 0.01869%
3.13 | COTAÇÃO FRIOPEÇAS | CAPACITOR FIXO POLIPROPILENO METALIZADO, 60 MF, 380 V, 50/60 HZ, MOTORES DE CAPACITOR PERMANENTE | UND | 200 | 15.66 | 3132 | 0.07505%
3.14 | COTAÇÃO POLIPARTES | CAPACITOR, ELÉTRICO, 45 MICROF, 220 V, AR CONDICIONADO, 60 HZ | UND | 200 | 37 | 7400 | 0.1773%
3.15 | COTAÇÃO POLIPARTES | CAPACITOR, FASE, 30 MICROF, 380 VAC, AR CONDICIONADO | UND | 200 | 25 | 5000 | 0.1198%
3.16 | COTAÇÃO TMGELETRONICA | CAPACITOR, PARTIDA, 2 MICROF, AR CONDICIONADO, 380 VCA | UND | 50 | 99 | 4950 | 0.1186%
3.17 | COTAÇÃO CENTRALTEC | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, 24.000 BTU/H, ROTATIVO | UND | 45 | 616 | 27720 | 0.6643%
3.18 | COTAÇÃO CENTRALTEC | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, SPLIT, 9.000 BTU, ROTATIVO, MODELO 2PS148H5 | UND | 60 | 345 | 20700 | 0.496%
3.19 | COTAÇÃO CENTRALTEC | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220/240 V, AR CONDICIONADO, 12.000 BTU/H, HERMÉTICO ROTATIVO, 60 HZ | UND | 70 | 490 | 34300 | 0.8219% |  | 15600
3.20 | COTAÇÃO PLANETAFRIO | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220/240 V, AR CONDICIONADO, 18.000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO | UND | 60 | 623.5 | 37410 | 0.8965% |  | 4800
3.21 | COTAÇAO WEBCONTINENTAL | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220/240 V, AR CONDICIONADO, 24.000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO | UND | 45 | 593.4 | 26703 | 0.6399% |  | 20400
3.22 | COTAÇÃO CENTRALTEC | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220/240 V, AR CONDICIONADO, 30.000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO | UND | 45 | 699 | 31455 | 0.7538%
3.23 | COTAÇÃO CENTRALTEC | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 3 TR, 220 V, HERMÉTICO ROTATIVO | UND | 30 | 1480 | 44400 | 1.064%
3.24 | COTAÇÃO CENTRALTEC | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 4 TR, 220 V, HERMÉTICO ROTATIVO | UND | 25 | 1440 | 36000 | 0.8627%
3.25 | COTAÇÃO CENTRALTEC | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 5 TR, 220 V,HERMÉTICO ROTATIVO | UND | 20 | 1680 | 33600 | 0.8052%
3.26 | COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA | CONTATOR, 1NA + 1NF / TRIPOLAR, 220 , 32 A | UND | 50 | 197.44 | 9872 | 0.2366%
3.27 | COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA | CONTATOR, 1NA + 1NF / TRIPOLAR, 220 / 380 / 660 V, 220 V, 25 A, 500 V, 32 A, 60 HZ | UND | 50 | 126.73 | 6336.5 | 0.1518%
3.28 | COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA | CONTATOR, TRIFÁSICO, 220 V, 18 A, 50/60 HZ, QUADRO DE COMANDO, 4 CV, 1NA + 1NF, AC-3, 3, LC1-D18-M7 (TELEMECANIQUE) | UND | 50 | 157.47 | 7873.5 | 0.1887%
3.29 | COTAÇÃO ELETROFIGOR | CONTROLE REMOTO, SEM FIO, APARELHO AR CONDICIONADO, UNIVERSAL | UND | 200 | 45.99 | 9198 | 0.2204%
3.30 | COTAÇÃO CENTRALTEC | FILTRO SECADOR DE DUAS SAÍDAS PARA AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU/H, 1EX2S 70MM | UND | 50 | 3.5 | 175 | 0.004194%
3.31 | COTAÇÃO CENTRALTEC | FILTRO SECADOR DE TRÊS SAÍDAS PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU/H, 1EX3S 70MM | UND | 50 | 2.9 | 145 | 0.003475%
3.32 | COTAÇÃO CENTRALTEC | FILTRO SECADOR, ELEMENTO, ST 210 X 5/8, GÁS REFRIGERANTE R22, 210 X 5/8S 085 HLK-085 ELGIN OU SIMILAR | UND | 25 | 40 | 1000 | 0.02396%
3.33 | COTAÇÃO NOVAEXAUSTORES | FILTRO DE AR G3 - MANTA EM FIBRA SINTÉTICA 2,00X20,00M | UND | 20 | 388.47 | 7769.4 | 0.1862%
3.34 | COTAÇÃO ELETROFIGOR | FILTROS DE AR PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO | UND | 100 | 59.5 | 5950
3.35 | COTAÇÃO ELETROFIGOR | HÉLICE SPLIT PISO TETO 18.000 A 60.000 | UND | 12 | 78.99 | 947.88 | 0.02271%
3.36 | COTAÇÃO ELETROFIGOR | HÉLICE SPLIT HI WALL 12.000 A 24.000 | UND | 16 | 75.99 | 1215.84 | 0.02914%
3.37 | COTAÇÃO ELETROFIGOR | HÉLICE JANELA 7.000 A 10.000 | UND | 10 | 69 | 690 | 0.01653%
3.38 | COTAÇÃO ELETROFIGOR | HÉLICE JANELA 12.000 A 30.000 | UND | 10 | 97.67 | 976.7 | 0.0234%
3.39 | COTAÇÃO POLIPARTES | MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA 7.000 A 12.000 | UND | 10 | 149 | 1490 | 0.03571%
3.40 | COTAÇÃO POLIPARTES | MOTOR ALETA EVAPORADORA | UND | 10 | 120 | 1200 | 0.02876%
3.41 | COTAÇÃO ELETROFIGOR | PAINEL FRONTAL ACJ 7.000 | UND | 6 | 115.99 | 695.94 | 0.01668%
3.42 | COTAÇÃO ELETROFIGOR | PAINEL FRONTAL ACJ 9.000 | UND | 10 | 115.99 | 1159.9 | 0.02779%
3.43 | COTAÇÃO ELETROFIGOR | PAINEL FRONTAL ACJ 12.000 | UND | 12 | 135.99 | 1631.88 | 0.03911%
3.44 | COTAÇÃO ELETROFIGOR | PAINEL FRONTAL ACJ 18.000 | UND | 8 | 109.99 | 879.92 | 0.02109%
3.45 | COTAÇÃO ELETROFIGOR | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO , PLACA UNIVERSAL PARA SPLIT | UND | 150 | 113.29 | 16993.5 | 0.4072%
3.46 | COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA | RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, 32 - 40 A, SOBRECARGA | UND | 15 | 172.04 | 2580.6 | 0.06184%
3.47 | COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA | RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, DE 22 A 32 A, SOBRECARGA | UND | 10 | 80.4 | 804 | 0.01927%
3.48 | COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA | RELÉ TEMPO, ELETROMAGNÉTICO, RETARDO NA ENERGIZAÇÃO, 220 VCA, 6 - 60 S, COEL, AEG | UND | 5 | 84.92 | 424.6 | 0.01017%
3.49 | COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA | RELÉ TEMPO, ELETRÔNICO, 60 HZ, 0 - 30 S, 220 V | UND | 5 | 95.81 | 479.05 | 0.01148%
3.50 | COTAÇÃO CENTRALTEC | SENSOR ANTICONGELAMENTO PRA UNIDADE EVAPORADORA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UND | 200 | 25 | 5000 | 0.1198%
3.51 | COTAÇÃO CENTRALTEC | SENSOR DE TEMPERATURA PRA UNIDADE EVAPORADORA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UND | 50 | 35 | 1750 | 0.04194%
3.52 | COTAÇÃO CENTRALTEC | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA CONDENSADORA 36 A 60 KBTU | UND | 200 | 85 | 17000 | 0.4074%
3.53 | COTAÇÃO CENTRALTEC | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONDENSADORA 24 A 36 KBTU | UND | 350 | 75 | 26250 | 0.629%
3.54 | COTAÇÃO CENTRALTEC | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CONDENSADORA 7 A 12 KBTU | UND | 50 | 65 | 3250 | 0.07788%
3.55 | WEBCONTINETAL | TURBINA SPLIT HI WALL | UND | 10 | 193.2 | 1932 | 0.0463%
3.56 | WEBCONTINETAL | TURBINA SPLIT PISO TETO | UND | 10 | 206.08 | 2060.8 | 0.04938%
3.57 | COTAÇÃO ELETROFIGOR | TERMOSTATO, AMBIENTE 1 ESTAGIO | UND | 5 | 263.67 | 1318.35 | 0.03159%
3.58 | S09823 | GÁS NITROGÊNIO | M3 | 100 | 22 | 2200 | 0.05272%
3.59 | S02367 | FORNECIMENTO DE CILINDRO (VASILHAME VAZIO) PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO, ÓXIDO NITROSO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NITROGÊNIO OU DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL - 5 LITROS | UND | 5 | 447.62 | 2238.1 | 0.05363%
3.60 | COTAÇÃO IBIS | ESTADIA VITÓRIA DA CONQUISTA | DIA | 10 | 167 | 1670 | 0.04002%
3.61 | CAMURUJIPE | PASSAGEM DE ÔNIBUS SEMI-LEITO | UND | 20 | 130 | 2600 | 0.0623%
[5 empty] | SUBTOTAL : | 3338454.4832 | 80% | 3338454.4832
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 834613.6208 | 20% |  | 0%
[5 empty] | TOTAL: | 4173068.104 | 100% |  | 0%

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  |  |  | Equipamentos (UND): |  |  | Valor Total (R$): |  |  |  | Custo por equipamento (R$): |  |  |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia |  |  |  |  | 3931 |  |  | 4173068.104 |  |  |  | 1061.5793 |  |  |  |  | 12 | [12 empty] | BDI | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [29 empty] | BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 2045487.5536 | 61.27% | 511371.8884 | 2556859.442 | 8.333% | 213071.6202 | 8.333% | 213071.6202 | 8.333% | 213071.6202 | 8.333% | 213071.6202 | 8.333% | 213071.6202 | 8.333% | 213071.6202 | 8.333% | 213071.6202 | 8.333% | 213071.6202 | 8.333% | 213071.6202 | 8.333% | 213071.6202 | 8.333% | 213071.6202 | 8.333% | 213071.6202 |  | 100%
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 785918.4696 | 23.54% | 196479.6174 | 982398.087 | 8.333% | 81866.5072 | 8.333% | 81866.5072 | 8.333% | 81866.5072 | 8.333% | 81866.5072 | 8.333% | 81866.5072 | 8.333% | 81866.5072 | 8.333% | 81866.5072 | 8.333% | 81866.5072 | 8.333% | 81866.5072 | 8.333% | 81866.5072 | 8.333% | 81866.5072 | 8.333% | 81866.5072
3 | PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO | 507048.46 | 15.19% | 126762.115 | 633810.575 | 8.333% | 52817.5479 | 8.333% | 52817.5479 | 8.333% | 52817.5479 | 8.333% | 52817.5479 | 8.333% | 52817.5479 | 8.333% | 52817.5479 | 8.333% | 52817.5479 | 8.333% | 52817.5479 | 8.333% | 52817.5479 | 8.333% | 52817.5479 | 8.333% | 52817.5479 | 8.333% | 52817.5479 |  | 100%
| TOTAL GERAL | 3338454.4832 | 100% | 834613.6208 | 4173068.104 | 8.333% | 347755.6753 | 8.333% | 347755.6753 | 8.333% | 347755.6753 | 8.333% | 347755.6753 | 8.333% | 347755.6753 | 8.333% | 347755.6753 | 8.333% | 347755.6753 | 8.333% | 347755.6753 | 8.333% | 347755.6753 | 8.333% | 347755.6753 | 8.333% | 347755.6753 | 8.333% | 347755.6753
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 8.333% | 347755.6753 | 16.67% | 695511.3507 | 25% | 1043267.026 | 33.33% | 1391022.7013 | 41.67% | 1738778.3767 | 50% | 2086534.052 | 58.33% | 2434289.7273 | 66.67% | 2782045.4027 | 75% | 3129801.078 | 83.33% | 3477556.7533 | 91.67% | 3825312.4287 | 100% | 4173068.104 |  | 0 |  | 347755.6753
DIAS
[32 empty] | 30 | 347755.6753
[32 empty] | 60 | 347755.6753
[32 empty] | 90 | 347755.6753
[32 empty] | 120 | 347755.6753
[32 empty] | 150 | 347755.6753
[32 empty] | 180 | 347755.6753
[32 empty] | 210 | 347755.6753
[32 empty] | 240 | 347755.6753
[32 empty] | 270 | 347755.6753
[32 empty] | 300 | 347755.6753
[32 empty] | 330 | 347755.6753
[32 empty] | 360 | 347755.6753
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  |  |  | Equipamentos (UND): |  |  |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo por equipamento (R$): |  |  |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia |  |  |  |  | 3931 |  |  |  | 4173068.104 |  |  | 1061.5793 |  |  |  |  | 12
CURVA ABC DOS SERVIÇOS
[15 empty] | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  | 2045487.5536 |  | 49.02%
[15 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 982398.087 |  | 23.54%
[15 empty] | PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO |  | 507048.46 |  | 12.15%
[15 empty] | B.D.I. ( I ) |  | 834613.6208 |  | 20%
[15 empty] | TOTAL |  | 4173068.104 |  | 100%

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  |  |  | Equipamentos (UND):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia |  |  |  |  | 3941
EQUIPAMENTOS
|  | AR-CONDICIONADO DE JANELA | UND | 997
|  | SPLIT HIGH-WALL | UND | 2039 |  |  |  |  | 200.42
|  | SPLIT PISO-TETO | UND | 667
|  | SPLIT CASSETE | UND | 228
|  |  | TOTAL | 3931
|  | SELF-CONTAINED | UND | 8 |  |  |  | 11000 | 2405.04
|  | CENTRAL - ÁGUA GELADA | UND | 2
|  |  | TOTAL | 10
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTOS: | 3941
|  | TOTAL: | BTU/H | 55153400 |  |  | 3215.04
|  |  | TR | 4596.1167 |  | 211926.9395 | 2982.9149
|  | DUTOS: | M | 800 |  |  | 2824.5478
1590.6875
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H |  | 32.0759 | 0
| 90776 | ENCARREGADO | H |  | 29.76 | 0
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 28.18 | 0
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 15.87 | 0
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 31.02
8.125
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
UND
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 0.075 | 32.0759 | 2.4057
| 90776 | ENCARREGADO | H | 0.15 | 29.76 | 4.464
| COMPOSIÇÃO | INSUMOS DIVERSOS POR ANO | UND | 1 | 13.8746 | 13.8746
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 28.18 | 42.27
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.87 | 23.805
[5 empty] | TOTAL: | 86.8193
|  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | UND
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 0.125 | 32.0759 | 4.0095
| 90776 | ENCARREGADO | H | 0.25 | 29.76 | 7.44
| COMPOSIÇÃO | INSUMOS DIVERSOS POR ANO | UND | 1 | 13.8746 | 13.8746
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 28.18 | 70.45
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 15.87 | 39.675
[5 empty] | TOTAL: | 135.4491
|  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR-CONDICIONADO |  |  | M
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 0.025 | 32.0759 | 0.8019
| 90776 | ENCARREGADO | H | 0.05 | 29.76 | 1.488
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.18 | 14.09
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.87 | 7.935
[5 empty] | TOTAL: | 24.3149
|  | DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO |  |  | UND
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 0.1 | 32.0759 | 3.2076
| 90776 | ENCARREGADO | H | 0.2 | 29.76 | 5.952
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.18 | 28.18
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.87 | 31.74
[5 empty] | TOTAL: | 69.0796
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (SÁBADO) - ADICIONAL DE 70%
UND
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 0.125 | 54.529 | 6.8161
| 90776 | ENCARREGADO | H | 0.25 | 50.592 | 12.648
| COMPOSIÇÃO | INSUMOS DIVERSOS POR ANO | UND | 1 | 13.8746 | 13.8746
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 47.906 | 119.765
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 26.979 | 67.4475
[5 empty] | TOTAL: | 220.5513
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (DOMINGO) - ADICIONAL DE 110%
UND
| S10728 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 0.125 | 67.3593 | 8.4199
| 90776 | ENCARREGADO | H | 0.25 | 62.496 | 15.624
| COMPOSIÇÃO | INSUMOS DIVERSOS POR ANO | UND | 1 | 13.8746 | 13.8746
| 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 59.178 | 147.945
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 33.327 | 83.3175
[5 empty] | TOTAL: | 269.181
REBOBINAMENTO DE MOTOR 1 CV
UND
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 31.02 | 248.16
[5 empty] | TOTAL: | 248.16
REBOBINAMENTO DE MOTOR 3 CV
UND
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 31.02 | 310.2
[5 empty] | TOTAL: | 310.2
REBOBINAMENTO DE MOTOR 5 CV
UND
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 31.02 | 372.24
[5 empty] | TOTAL: | 372.24
REBOBINAMENTO DE MOTOR 7 CV
UND
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14 | 31.02 | 434.28
[5 empty] | TOTAL: | 434.28
REBOBINAMENTO DE MOTOR 10 CV
UND
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 31.02 | 496.32
[5 empty] | TOTAL: | 496.32
REBOBINAMENTO DE MOTOR 15 CV
UND
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 31.02 | 558.36
[5 empty] | TOTAL: | 558.36

## INSUMOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  | Equipamentos (UND):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia |  |  | 3941
24.08.2017 | INSUMOS DIVERSOS PARA REFRIGERAÇÃO
I00074 | ABRAÇADEIRA, NÁILON, AUTOTRAVANTE, 283 MM, 4,90 MM, AMARRAÇÃO | UND | 2000 | 0.33 | 660
COTAÇÃO CENTRALTEC | ABRAÇADEIRA - 202X2,5MM - HELLERMANN TYTON - C/ 500 UNIDADES - PRETA - T18L | UND | 2000 | 0.15 | 300
I004906 | Arruela, latão, 5/16 pol, lisa, redondo | UND | 4000 | 0.1 | 400
I10738 | Barra de aco com secao redonda, roscada, 3m, 5/16 pol. | M | 1200 | 6.36 | 7632
I00321 | Bucha parafuso, náilon, S-12. | UND | 2500 | 0.3 | 750
I7568 | BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | UND | 2500 | 0.49 | 1225
I7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 2500 | 0.33 | 825
I7584 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA DE PANELA 4,8 X 40mm | UND | 2500 | 0.74 | 1850
I03162 | Cabo de cobre tetrapolar,4#2.5mm2, isolação 0,6/1kV nas cores preta, vermelha, azul claro e verde, cobertura preta, anti-chama, fabricado conforme norma ABNT NBR 13248 | M | 2000 | 4.23 | 8460
I12538 | CABO PP 4x1,5MM2” ROLO DE 100 METROS | M | 1200 | 2.68 | 3216
I03162 | CABO PP 4x2,5MM2” ROLO DE 100 METROS | M | 1200 | 4.23 | 5076
I08854 | Chumbador especial, aço galvanizado, parabolt, 5/16 pol, 3 3/16 pol, fixação em concreto, com porca/arruela, 3/4 pol | UND | 1500 | 1.73 | 2595
COTAÇÃO FRIGELAR | Correia motor ventilador, lisa, B 39, ventilador evaporador | UND | 20 | 7.83 | 156.6
SIPAC | Desengraxante para limpeza de ar condicionado, Limpa Serpentina . | Litro | 10 | 14.46 | 144.6
13 | Estopa, Fio Algodão Puro, Polimento e Limpeza Especial | KG | 100 | 9.08 | 908
20111 | Fita isolante elétrica, preta, 20 m, 19 mm | UND | 500 | 7.7 | 3850
I12443 | Fita Silvertape. Fita adesiva, polietileno e tecido laminado de algodão, monoface, 48 mm, 50m, 0,19 mm, prata, coberto adesi vo borracha, resistência, tração | UND | 200 | 24 | 4800
I12440 | Gás Refrigeração, Diclorotrifluoretano, R 22, Sistema Refrigeração E Ar Condicionado, Cilindro com 13,6 KG | Kg | 1632 | 30.8 | 50265.6
COTAÇÃO CENTRALTEC | Gás refrigerante, 410A, sistema de ar condicionado central, cilindro, 13,60 KG | KG | 300 | 57 | 17100
4229 | Graxa, óleo mineral, lubrificante, amarela, pote com 1,00 KG | KG | 20 | 17.63 | 352.6
COTAÇÃO FRIGELAR | Limpador contato elétrico e eletrônico, limpeza componentes elétricos, aerosol, fácil evaporação, não condutor, inflamável, sem cfc, Frasco com 205 ML | Frasco | 30 | 16.74 | 502.2
3768 | LIXA DE FERRO | UND | 100 | 1.87 | 187
COTAÇÃO FRIGELAR | Lubrificante/desengraxante/antioxidante/penetrante, spray. Tubo 300ml. | Tubo | 20 | 24.27 | 485.4
4322 | Parafuso rosca madeira, 5/16x65mm | UND | 2500 | 0.44 | 1100
COTAÇÃO MADEIRAS GASÔMETRO | Parafuso rosca madeira 5,0 mm x 40 mm,(1.1/2x10) | UND | 2500 | 0.0924 | 231
I09313 | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE SEXTAVADO 5/16 X 65mm | UND | 2500 | 0.47 | 1175
I08838 | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE SEXTAVADO 1/4 x 65mm | UND | 2500 | 0.57 | 1425
COTAÇÃOECORIOONLINE | Pasta limpeza, óleo graxo, hidroxinae essência eucalipto, limpeza em geral, multi-uso, biodegradável. Pote com 500g | UND | 30 | 4.53 | 135.9
COTAÇÃO FRIGELAR | Porca Latão Torneada 5/16" | UND | 2000 | 1.54 | 3080
I4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UND | 2000 | 0.05 | 100
I03109 | Produto concentrado, limpeza veiculo automotivo, vaselina líquida , embalagem com 500,00 ML | L | 20 | 24.94 | 498.8
COTAÇÃO FRIGELAR | Refil, para maçarico Gás Mapp 400g, ONU 1077 PROPILENO 2.1 N.A. | UND | 50 | 34.25 | 1712.5
I08152 | SOLDA FOSCOPER , 1/8 POL | KG | 20 | 71.42 | 1428.4
39914 | Solda, foscope, 2,50 mm, serviço elétrico e eletrônico, ar condicionado | Kg | 20 | 117.01 | 2340.2
COTAÇÃO FRIGELAR | FIO LATAO FEMEA BANDEIRA S/TRAVA 6.3MM | UND | 1000 | 0.11 | 110
S04024 | Tomada elétrica 3P para ar condicionado | UND | 100 | 9.81 | 981
COTAÇÃO CENTRALTEC | Tubo cobre, soldagem, ar condicionado, 1/4 pol | M | 2500 | 5.082 | 12705
00039664 | Tubo cobre sem costura, flexível ar condicionado, 3/8 pol | M | 2000 | 13.87 | 27740
I07465 | Tubo cobre sem costura, flexível ar condicionado1/2 pol | M | 1000 | 14.54 | 14540
39665 | Tubo cobre sem costura, flexível ar condicionado 5/8 pol | M | 580 | 23.4 | 13572
39666 | Tubo cobre, flexível sem costura, ar condicionado, 3/4 pol | M | 1800 | 28.3 | 50940
COTAÇÃO GELATUDO | Tubo cobre, Capilar para Ar-Condicionado 0,70 mm | M | 50 | 5 | 250
I08114 | ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMÉRICO PARA TUBO DE COBRE 1 | M | 600 | 10.45 | 6270
COTAÇÃO CENTRALTEC | Tubo Isolante , 1/4 ,10mm. | M | 800 | 0.95 | 760
COTAÇÃO CENTRALTEC | Tubo Isolante , 3/8, 10 mm. | M | 1500 | 1.2 | 1800
COTAÇÃO CENTRALTEC | Tubo Isolante , 5/8,10 mm. | M | 500 | 1.75 | 875
COTAÇÃO CENTRALTEC | Tubo Isolante ,1/2 ,10 mm. | M | 600 | 1.3 | 780
COTAÇÃO CENTRALTEC | Tubo Isolante, 3/4 ,10mm. | M | 1200 | 2 | 2400
73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2XMÊS | 240 | 7.57 | 1816.8
00041805 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM | MÊS | 10 | 300 | 3000
I02789 | ALUGUEL DE VEÍCULO PARA USO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | H | 1920 | 10.69 | 20524.8
SIPAC | Válvula, Latão, Schrader, 1/4 Pol, Npt, Roscável (2 Lados) | UND | 200 | 5.04 | 1008
|  |  |  | TOTAL: | 285040.4
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS ESTIMADA POR ANO: | 20544
| VALOR ESTIMADO POR ATENDIMENTO: | 13.8746

## BDI SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço:
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia |  |  |  |  | 3941
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  | REVISÃO: |  | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 0
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço:
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia, Salvador e Vitória da Conquista, Bahia
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.69 | 0.92 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.02 | 8.33 | 11.02 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.07 | 0 | 2.07 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.03 | 8.34 | 11.03 | 8.34
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.96 | 18.09 | 47.96 | 18.09
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.2 | 5.44 | 7.2 | 5.44
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.23 | 2.44 | 3.23 | 2.44
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CUASA | 5.23 | 3.96 | 5.23 | 3.96
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0.46
C | TOTAL | 16.44 | 12.43 | 16.44 | 12.43
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.06 | 3.04 | 17.65 | 6.66
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.48
D | TOTAL | 8.66 | 3.5 | 18.29 | 7.14
| TOTAL (A+B+C+D) | 89.86 | 50.82 | 119.49 | 74.46