## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
[5 empty] | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-31 01:10
Obra: |  |  |  |  | Data:
Objeto : Manutenção da Rede de Cabeamento Estruturado da UFBA |  |  |  | JUNHO/2022
Endereço: |  |  |  |  | Área (m²):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia |  |  |  | 488545.86
%
| REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | PROFISSIONAIS/EQUIPAMENTOS | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA
1.1 |  | CABISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 14 |  |  | #VALUE!
1.2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL COM RACK PARA DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS NAS UNIDADES DA UFBA | MÊS | 12 | 3 |  |  | #VALUE!
1.3 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE 64 GB COM CÂMERA DE, NO MÍNIMO, 8 MEGAPÍXELS PARA USO DOS TÉCNICOS NAS UNIDADES DA UFBA | MÊS | 12 | 14 |  |  | #VALUE!
1.4 |  | ALUGUEL DE RELÓGIO DE PONTO | MÊS | 12 | 2 |  |  | #VALUE!
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
1.5 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME ITEM 2 DO TERMO DE REF. | MÊS | 12 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | SUBTOTAL I: | 0 | #VALUE!
|  |  |  | B.D.I. ( I ): |  | % | #VALUE! | #VALUE!
2 |  | SERVIÇOS SOB DEMANDA | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
TAXAS DE DESLOCAMENTO EVENTUAL POR TÉCNICO
2.1 |  | TAXA DE DESLOCAMENTO PARA VITÓRIA DA CONQUISTA | UND | 2 |  |  |  | #VALUE!
2.2 |  | TAXA DE DESLOCAMENTO PARA CAMAÇARI | DIA | 6 |  |  |  | #VALUE!
2.3 |  | TAXA DE DESLOCAMENTO PARA OLIVEIRA DOS CAMPINHOS | DIA | 6 |  |  |  | #VALUE!
SERVIÇOS EVENTUAIS NA REDE DE TELEFONIA
2.4 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  |  |  | #VALUE!
2.5 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  |  |  | #VALUE!
LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUBTERRÂNEO
2.6 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 50 PARES | M | 200 |  |  |  | #VALUE!
2.7 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 100 PARES | M | 1000 |  |  |  | #VALUE!
2.8 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 200 PARES | M | 200 |  |  |  | #VALUE!
2.9 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO SUB. CTP-APL 300 PARES | M | 300 |  |  |  | #VALUE!
LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO AÉREO
2.10 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO AÉREO CTP-APL 50 PARES | M | 200 |  |  |  | #VALUE!
2.11 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO AÉREO CTP-APL 100 PARES | M | 300 |  |  |  | #VALUE!
SERVIÇOS EVENTUAIS NA REDE DE DADOS - FIBRA ÓPTICA
2.12 |  | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) PADRÃO 19" COMPLETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BANDEJA E EXTENSÕES | UND | 5 |  |  |  | #VALUE!
2.13 |  | MINI DIO 6FO - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO COMPLETO APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE KIT DE EMENDA | UND | 10 |  |  |  | #VALUE!
LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO EM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA
2.14 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO 6FO MM AR | M | 500 |  |  |  | #VALUE!
2.15 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO 6FO SM AR | M | 2000 |  |  |  | #VALUE!
LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO AÉREO
2.16 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO 6FO SM AS | M | 500 |  |  |  | #VALUE!
SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS
2.17 |  | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 |  |  |  | #VALUE!
2.18 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UND | 5 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | SUBTOTAL II: | 0 | #VALUE! | 0
|  |  |  | B.D.I. ( II ): |  | % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM L.D.I DIFERENCIADO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
3.1 |  | PATCH-PANEL CAT.6 - 24 POSIÇÕES RJ45 | UND | 15 |  |  |  | #VALUE!
3.2 |  | PATCH CORD UTP CAT.6 - 1,5M | UND | 600 |  |  |  | #VALUE!
3.3 |  | PATCH CORD UTP CAT.6 - 2,0M | UND | 600 |  |  |  | #VALUE!
3.4 |  | CABO REDE UTP 4 PARES – CAT. 6 | MT | 18300 |  |  |  | #VALUE!
3.5 |  | CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT.6 | UND | 600 |  |  |  | #VALUE!
3.6 |  | CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6 | UND | 2400 |  |  |  | #VALUE!
3.7 |  | CORDÃO OPTICO DUPLEX - MULTIMODO - SC/SC - 2,50 MTS | UND | 6 |  |  |  | #VALUE!
3.8 |  | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MULTIMODO - LC/SC - 2,50 MTS | UND | 6 |  |  |  | #VALUE!
3.9 |  | CORDÃO OPTICO DUPLEX - MULTIMODO - LC/LC - 2,50 MTS | UND | 6 |  |  |  | #VALUE!
3.10 |  | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MONOMODO - SC/SC – 2,50 MTS | UND | 6 |  |  |  | #VALUE!
3.11 |  | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MONOMODO - SC/SC - 5,0 MTS | UND | 3 |  |  |  | #VALUE!
3.12 |  | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MONOMODO - LC/SC - 2,50 MTS | UND | 6 |  |  |  | #VALUE!
3.13 |  | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MONOMODO - LC/SC - 5,0 MTS | UND | 3 |  |  |  | #VALUE!
3.14 |  | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MONOMODO - LC/LC – 2,50 MTS | UND | 6 |  |  |  | #VALUE!
3.15 |  | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX - MONOMODO - LC/LC - 5,0 MTS | UND | 3 |  |  |  | #VALUE!
3.16 |  | EXTENSÃO ÓPTICA SIMPLEX - MULTIMODO - SC – 1,50 MTS | UND | 50 |  |  |  | #VALUE!
3.17 |  | EXTENSÃO ÓPTICA SIMPLEX - MONOMODO - LC – 1,50 MTS | UND | 50 |  |  |  | #VALUE!
3.18 |  | CAIXA DE EMENDA ÓPTICA EXTERNA COM RETRÁTIL – 24 FO – FBS | UND | 10 |  |  |  | #VALUE!
3.19 |  | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO TELEFÔNICO M10-B | UND | 200 |  |  |  | #VALUE!
3.20 |  | BASTIDOR INOX PARA BLOCO M10-B | UND | 20 |  |  |  | #VALUE!
3.21 |  | FIO JUMPER DE TELEFONIA – BOBINA COM 500 METROS | UND | 2 |  |  |  | #VALUE!
3.22 |  | VOICE PANEL 50 PORTAS RJ45 CAT.3 | UND | 5 |  |  |  | #VALUE!
3.23 |  | CIQ-100 FLUKE CABLEIQ QUALIFICADOR RESIDENCIAL CABOS LAN | UND | 1 |  |  |  | #VALUE!
3.24 |  | CAIXA DE EMENDA AÉREA (CEMA) PARA CABO CTP-APL ATÉ 400 PARES | UND | 2 |  |  |  | #VALUE!
3.25 |  | CAIXA PARA EMENDA SUBTERRÂNEA EM CABO CTP-APL ATÉ 300 PARES | UND | 8 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | SUBTOTAL III: | 0 | #VALUE! | 0
|  |  |  | B.D.I. ( III ): |  | % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | TOTAL: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
UF

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
Objeto : Manutenção da Rede de Cabeamento Estruturado da UFBA |  |  |  |  | JUNHO/2022
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): |  |  | Valor Total (R$): |  |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia |  |  |  |  | 488545.86 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 12
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) C/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 100%
2 | SERVIÇOS SOB DEMANDA | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 100%
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM L.D.I DIFERENCIADO | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 8.333% | #VALUE! | 100%
| TOTAL GERAL | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 25% | #VALUE! | 25% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -3061506.308
DIAS
[31 empty] | 30 | #VALUE!
[31 empty] | 60 | #VALUE!
[31 empty] | 90 | #VALUE!
[31 empty] | 120 | #VALUE!
[31 empty] | 150 | #VALUE!
[31 empty] | 180 | #VALUE!
[31 empty] | 210 | #VALUE!
[31 empty] | 240 | #VALUE!
[31 empty] | 270 | #VALUE!
[31 empty] | 300 | #VALUE!
[31 empty] | 330 | #VALUE!
[31 empty] | 360 | #VALUE!
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
Objeto : Manutenção da Rede de Cabeamento Estruturado da UFBA |  |  |  |  | JUNHO/2022
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): |  |  |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia |  |  |  |  | 488545.86 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 12
CURVA ABC DOS SERVIÇOS
[15 empty] | FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0
[15 empty] | SERVIÇOS SOB DEMANDA |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0
[15 empty] | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM L.D.I DIFERENCIADO |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0
[15 empty] | L.D.I. ( I ): |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[15 empty] | L.D.I. ( II ): |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[15 empty] | L.D.I.( III ): |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[18 empty] | #VALUE! | #VALUE!

## BDI EQUIPE
MEMÓRIA DE CALCULO DO LDI
Objeto : Manutenção da Rede de Cabeamento Estruturado da UFBA |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA:
MEMÓRIA DE CALCULO
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia |  | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central |  | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 0%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 0%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS
C-3 | ISS
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
Total do Grupo C = |  | 0% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 0% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI SERVIÇOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO LDI
Objeto : Manutenção da Rede de Cabeamento Estruturado da UFBA |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA:
MEMÓRIA DE CALCULO
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia |  | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central |  | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 0%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 0%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS
C-3 | ISS
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
Total do Grupo C = |  | 0% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 0% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI INSUMOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO LDI
Objeto : Manutenção da Rede de Cabeamento Estruturado da UFBA |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA:
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 0%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 0%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP
C2 | COFINS
C3 | ISS
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
Total do Grupo C = |  | 0% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 0% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.88 | 0.67 | 0.88 | 0.67
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 10.9 | 8.33 | 10.9 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.03 | 0 | 2.03 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9.21 | 7.04 | 9.21 | 7.04
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | TOTAL | 45.9 | 16.77 | 45.9 | 16.77
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.4 | 4.13 | 5.4 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13 | 0.1 | 0.58 | 0.22
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.25 | 3.25 | 4.25 | 3.25
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.72 | 2.85 | 3.72 | 2.85
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.35
C | TOTAL | 13.95 | 10.68 | 14.4 | 10.8
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.71 | 2.82 | 16.89 | 6.17
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.45 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | TOTAL | 8.16 | 3.17 | 17.37 | 6.54
| TOTAL (A+B+C+D) | 84.81 | 47.42 | 114.47 | 70.91